Вопросы к экзамену

по курсу «Измерения в электроснабжении»

- Методы измерения электрических величин.

- Погрешности средств измерений: абсолютная, относительная и приведенная. Класс точности приборов.

- Измерение токов и напряжений промышленной частоты. Приборы, способы подключения.

- Учет расхода электрической энергии: цель, используемые приборы и их типы, место установки.

- Коммерческий и технический учет электроэнергии: назначение и отличия.

- Требования, предъявляемые к прибору коммерческого учета электроэнергии.

- АИИС КУЭ: функции, структура, этапы создания.

- Показатели качества электроэнергии. Перечень, нормирование.

- Отклонение частоты: определение, допустимые значения, какой прибор используется для его оценки. Минимальное и рекомендуемое время наблюдения.

- Установившееся отклонение напряжения: определение, допустимые значения, какой прибор используется для его оценки. Минимальное и рекомендуемое время наблюдения.

- Анализатор электрической энергии: для каких целей используется, схема подключения к трехфазной электрической сети. Принципиальное отличие отечественных и импортных приборов.

- Порядок работы с анализатором ПКЭ.

- Виновники ухудшения качества электроэнергии.

- Параметр, определяющий соответствие/несоответствие результатов измерений показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 13109-97.

- Измерение освещенности. Требование к прибору. Коэффициент естественной освещенности.

- Люксметр: для каких целей используется. Подготовка к измерениям: операции,  которые необходимо произвести (на месте измерений и с прибором) перед началом измерений.

- Минимальная, средняя и цилиндрическая освещенности.

- Необходимые условия для измерения освещенности от искусственного освещения.

- Требования, предъявляемые к приборам для тепловизионного обследования электрооборудования и состав необходимого приборного парка.

- Способы оценки состояния токоведущих частей при тепловизионном обследовании. Избыточная температура.

- Способы оценки состояния токоведущих частей при тепловизионном обследовании. Коэффициент дефектности.

- Измерение сопротивление изоляции. Нормы. Прибор: требования, порядок работы.

- Измерение сопротивления заземления. Нормы. Прибор: требования, порядок работы.