Вопросы к экзамену по курсу «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт СЭС» зимняя сессия

- Какие инструктивные материалы должны соблюдаться обязательно при монтаже.

- Структура монтажной организации.

- Порядок приемки воздушных линий электропередачи.

- Испытания.

- Кто может занимать должность прораба, его обязанности.

- Основные требования, предъявляемые к электромонтажнику.

- Профилактические мероприятия по технике безопасности при монтаже и наладке электрооборудования.

- Какие правила работы должны соблюдаться при работе без напряжения, при напряжении.

- Какие правила должны соблюдаться при работе на высоте.

- Какие оборудование и приборы применяются при монтаже и наладке электрооборудования. В каких работах?

- Правила складирования электрооборудования.

- В каком порядке оказывается помощь пострадавшему от попадания под напряжение.

- Основное такелажное оборудование и требование к нему.

- Проект производства электромонтажных работ.

- Порядок монтажа опор воздушной линии электропередачи.

- Как организована эксплуатация эл. хозяйства?

- Как производят прием эл. установок в эксплуатацию? Чем завершается приемка?

- Какие основные виды ремонтов Вы знаете и их объем.

- Какие эксплуатационные документы Вы знаете?

- В чем заключается обслуживание кабельных линий? Периодичность осмотров КЛ.

- Какова периодичность проверка знаний ПТЭ и ПТБ эл. техническим персоналом.

- Кто несет ответственность за эксплуатацию эл. хозяйством, деление персонала по ПТЭ.

- Перечислите основные виды ППР, объем и организацию.

- Как производят измерение сопротивления изоляции эл. оборудования, их нормы.

- Какую цель ставит перед собой испытания электроустановки при эксплуатации.

- В чем состоит обслуживание РУ?

- Как обнаружить и определить место повреждения кабельной линии.

- Какова периодичность осмотров трансформаторов, находящихся в эксплуатации.

- На что обращают первостепенное внимание при осмотре трансформаторов?

- Расскажите о ремонте силовых трансформаторов.

- Как производится приемка и обслуживание внутрицеховых КЛ.

- Перечень тех. документации, подлежащей предъявлению при вводе в эксплуатацию КЛ.

- Какие операции производят при обслуживании электрических аппаратов РУ?

- Какие работы производят при обслуживании цеховых эл. сетей?

- Какие типы асинхронных машин Вы знаете и расшифруйте. Основные неисправности АД.

- Схемы подключения 2-х и 3-х скоростных АД.