Вопросы к экзамену по курсу «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт системы электроснабжения промышленных предприятий» летняя сессия

- В каком порядке оказывается помощь пострадавшему от попадания под напряжение.

- В чем заключается обслуживание кабельных линий? Периодичность осмотров КЛ.

- В чем заключается ремонт и испытание аппаратов и приборов РЗ.

- В чем состоит обслуживание КТП.

- В чем состоит обслуживание РУ?

- Дайте перечень тех. документации представляемой при вводе в эксплуатацию эл. установки.

- Зачем производится сушка трансформаторного масла? Способы сушки.

- Испытания.

- Как испытывают асинхронные двигатели.

- Как обнаружить и определить место повреждения кабельной линии.

- Как организована эксплуатация эл. хозяйства?

- Как осуществляется проверка сопротивления изоляции электрооборудования.

- Как осуществляется проверка электрической прочности изоляции электрооборудования.

- Как производится приемка и обслуживание внутрицеховых КЛ.

- Как производится приемка эл. оборудования в эксплуатацию?

- Как производят измерение сопротивления изоляции эл. оборудования, их нормы.

- Как производят обслуживание и ремонт статических конденсаторов.

- Как производят прием эл. установок в эксплуатацию? Чем завершается приемка?

- Как устроены и где применяются токопроводы.

- Как хранятся и эксплуатируются статические конденсаторы.

- Какие инструктивные материалы должны соблюдаться обязательно при монтаже.

- Какие оборудование и приборы применяются при монтаже и наладке электрооборудования. В каких работах?

- Какие операции производят при обслуживании электрических аппаратов РУ?

- Какие основные виды ремонтов Вы знаете и их объем.

- Какие правила должны соблюдаться при работе на высоте.

- Какие правила работы должны соблюдаться при работе без напряжения, при напряжении.

- Какие работы производят при обслуживании цеховых эл. сетей?

- Какие типы асинхронных машин Вы знаете и расшифруйте. Основные неисправности АД.

- Какие эксплуатационные документы Вы знаете?

- Каков порядок осмотра ВЛ? ТБ при обслуживании ВЛ.

- Какова периодичность осмотра статических конденсаторов до 500 квар и выше?

- Какова периодичность осмотров трансформаторов, находящихся в эксплуатации.

- Какова периодичность проверка знаний ПТЭ и ПТБ эл. техническим персоналом.

- Каковы причины вибрации электрических машин и способы ее изменения и устранения?

- Какую цель ставит перед собой испытания электроустановки при эксплуатации.

- Конструкция и правила монтажа шинопроводов.

- Кто может занимать должность прораба, его обязанности.

- Кто несет ответственность за эксплуатацию эл. хозяйством, деление персонала по ПТЭ.

- Монтаж электрических машин.

- На что обращают первостепенное внимание при осмотре трансформаторов?

- Основное такелажное оборудование и требование к нему.

- Основные требования к трансформаторному маслу.

- Основные требования, предъявляемые к электромонтажнику.

- Основные требования, соблюдаемые при прокладке кабельных линий.

- Особенности монтажа современных конструкций КТП.

- Особенности монтажа, наладки и сдачи в эксплуатацию жесткого токопровода.

- Перечень тех. документации, подлежащей предъявлению при вводе в эксплуатацию КЛ.

- Перечень тех. документации, подлежащей предъявлению при вводе в эксплуатацию КЛ.

- Перечислите основные виды ППР, объем и организацию.

- Перечислите основные неисправности асинхронных электродвигателей и объясните способы их устранения.

- Порядок монтажа закрытого РУ.

- Порядок монтажа опор воздушной линии электропередачи.

- Порядок приемки воздушных линий электропередачи.

- Порядок сдачи в эксплуатацию открытого распредустройства.

- Правила монтажа силового трансформатора.

- Правила сдачи кабельной линии в эксплуатацию.

- Правила складирования электрооборудования.

- Правила транспортировки и хранения кабеля.

- Правила транспортировки и хранения электрических двигателей.

- Проект производства электромонтажных работ.

- Профилактические мероприятия по технике безопасности при монтаже и наладке электрооборудования.

- Расскажите о ремонте силовых трансформаторов.

- Схемы подключения 2-х и 3-х скоростных АД.

- Типы и маркировка силовых трансформаторов.

- Типы кабелей, их маркировка, правила их применения.

- Типы проводов воздушной электрической сети и правила их применения.

- Требования к площадке под открытое РУ.

- Требования при прокладке кабельной линии в блоках, каналах и коллекторах.

- Устройство и монтаж контактных соединений жил и проводов.

- Устройство и монтаж распредустройства до 1000 В.

- Что должен сделать дежурный электротехнический персонал для устранения аварий?

- Этапы монтажа воздушной линии электропередач.

- Этапы монтажа при прокладке кабеля в траншее.